

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №272**

Від 25.08.2022р. м. Могилів-Подільський

**Про затвердження Антикризового плану**

**реагування на випадок припинення газопостачання**

 **в опалювальному сезоні 2022 - 2023 років у Могилів-Подільській**

**міській територіальній громаді**

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання наказу начальника Вінницької обласної військової адміністрації Борзова С.С. від 27.06.2022 року №846 «Про розробку антикризових планів реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років у територіальних громадах області», -

**виконком міської ради** **ВИРІШИВ**:

1. Затвердити Антикризовий план реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років у Могилів-Подільській міській територіальній громаді згідно з додатком, що додається.

2. Фінансово-економічному управлінню міської ради (Власюк М.В.) забезпечити фінансування вищезазначеного Антикризового плану.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О..

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 25.08.2022 року №272

**АНТИКРИЗОВИЙ ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДОК**

**ПРИПИНЕННЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ В ОПАЛЮВАЛЬНОМУ СЕЗОНІ**

**2022-2023 РОКІВ У МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКІЙ**

**МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ**

м. Могилів-Подільський

2022р.

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва розділу** | **№** **сторінка** |
| **Вступ** | 3 |
| **І.** Загальні положення | 4 |
| **ІІ.** Інженерне забезпечення | 8 |
| **ІІІ.** Фінансове забезпечення | 8 |
| **ІV.** Інформаційне забезпечення | 9 |
| **V.** Першочергові заходи по територіальній громаді, спрямовані  на мінімізацію наслідків можливої надзвичайної ситуації та  забезпечення енергетичної незалежності Вінницької області | 10 |
| **Додатки:** |  |
| Додаток 1. Перелік споживачів, що знаходяться на території громади, постачання природного газу яким буде припинено (обмежено) у разі оголошення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації |  |
| Додаток 2. Інформація щодо котелень на природному газі та інших видах палива у Могилів-Подільській міській територіальній громаді Вінницької області  |  |
| Додаток 3. Характеристика закладів соціального призначення Могилів-Подільської міської територіальної громади |  |
| Додаток 4. Характеристика багатоквартирного та приватного житлового фонду у Могилів-Подільській міській територіальній громаді |  |
| Додаток 5. Інформація щодо залишків та потреб твердого палива та/або вугілля у Могилів-Подільській міській територіальній громаді |  |
| Додаток 6. Перелік сил та засобів спеціалізованих служб цивільного захисту району, залучених до реагування у випадку припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років у Могилів-Подільській міській територіальній громаді |  |

Вступ

Унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, враховуючи проведення гібридної війни проти громадян України за допомогою політичних, економічних, інформаційних та інших інструментів, існує ризик раптового припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років до всіх населених пунктів Могилів-Подільської міської територіальної громади Вінницької області.

Частина родовищ природного газу наразі перебуває на непідконтрольній Україні території, тому власного видобутку може бути недостатньо для внутрішніх потреб держави.

З метою уникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру,

для мінімізації наслідків економічного та соціального характеру на підпорядкованих територіях, потребує розроблення Антикризового плану реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років по кожній територіальній громаді області.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року №2496, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1382/27827, Виконавчим комітетом Могилів-Подільської міської ради розроблено Антикризовий план реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років по Могилів-Подільській міській територіальній громаді Вінницької області.

**І. Загальні положення**

**1.** Загальна кількість населення, що проживає на території Могилів-Подільської міської територіальної громади становить 42,9 тис. чоловік, з них: в місті проживає 30,17 тис. осіб, в сільській місцевості – 12,73 тис. осіб. Площа території громади – 371,0 тис. кв.км.

**Чисельність наявного населення (за оцінкою), що проживає на території Могилів-Подільської міської територіальної громади,**

 **станом на 01 січня 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва населеного пункту** | **Осіб** |
| **Могилів-Подільська міська територіальна громада, усього:** | **42902** |
| Міське населення | **30169** |
| *Міські населені пункти* |  |
| м. Могилів-Подільський | 30169 |
| Сільське населення | **12733** |
| *Сільські населені пункти* | 12733 |
| с. Бронниця | 994 |
| с. Воєводчинці | 567 |
| с. Григорівка  | 286 |
| с. Грушка  | 360 |
| с. Івонівка  | 337 |
| с. Карпівка | 687 |
| с. Криштофівка  | 94 |
| с. Немія  | 1588 |
| с. Нова Григорівка  | 102 |
| с. Одая | 84 |
| с. Озаринці | 1556 |
| с. Оленівка  | 428 |
| с. Петрівка  | 104 |
| с. Пилипи  | 252 |
| с. Садки  | 267 |
| с. Садківці  | 362 |
| с. Серебрія  | 2368 |
| с. Сказинці  | 380 |
| с. Слобода-Шлишковецька  | 426 |
| с. Суботівка  | 444 |
| с. Сонячне  | 203 |
| с. Шлишківці  | 261 |
| с. Яруга  | 543 |

**2.** До складу Могилів-Подільської міської територіальної громади входить місто обласного значення Могилів-Подільський, яке є адміністративним центром та вісім старостинських округів, а саме: Озаринецький, Серебрійський, Немійський, Карпівський, Сказинецький, Грушанський, Бронницький та Суботівський старостинські округи.

 **3.** Кількість абонентів – споживачів природного газу, розташованих на території Могилів-Подільської міської територіальної громади становить: юридичних осіб - 126 абонентів, фізичних осіб більше 10 тисяч абонентів.

**4.** Характеристика закладів соціального призначення Могилів-Подільської міської територіальної громади.

 На території Могилів-Подільської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року функціонують 14 закладів загальної середньої освіти та 11 дошкільної.

Позашкільна освіта Могилів-Подільської міської територіальної громади представлена такими закладами:

- ЗПО «Будинок школярів м. Могилева-Подільського»;

- Могилів-Подільська мистецька школа.

 Опалення приміщень мережі закладів галузі освіти здійснюється централізовано та індивідуально. Так 4 заклади освіти знаходяться на централізованому опаленню, послуги якого на території міста надає Могилів-Подільське МКП «Теплоенергетик». На сьогоднішній день МКП «Теплоенергетик» обслуговує 2 котельні, які працюють на природному газу. Інші заклади мають індивідуальні теплові пункти та котли, з яких:

5 використовують для опалення газ, а 18 дрова та кам’яне вугілля.

Крім того, на території розташовані 4 вищі навчальні заклади, а саме:

- Могилів-Подільський технолого - економічний коледж Вінницького

 національного аграрного університету;

- Могилів-Подільський медичний фаховий коледж;

- Державний вищий навчальний заклад «Монтажно-економічний коледж»;

- Державний навчальний коледж «Могилів-Подільської філії «Професійний

 ліцей сфери послуг м. Хмільник».

Монтажно-економічний коледж має індивідуальний газовий пункт на природному газу. Інші заклади мають централізоване опалення.

На території Могилів-Подільської міської територіальної громади розташовані наступні заклади охорони здоров’я та лікувально-профілактичні заклади:

- комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна

 лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської

 ради;

- комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільський міський

 Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської

 ради;

- амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Бронниця та

 с. Озаринці;

- фельдшерські пункти в с. Грушка, с. Садки, с. Слобода - Шлишковецька,

 с. Івонівка, с. Пилипи, с. Петрівка, с. Шлишківці, с. Суботівка, с. Оленівка,

 с. Сказинці, с. Карпівка та с. Яруга.

В лікарні та міському центрі надання первинної медико-санітарної допомоги централізоване теплопостачання.

Амбулаторії та фельдшерські пункти опалюються дровами. В поточному році заплановано 250,0 тис. грн для придбання 110 складометрів дров.

На території Могилів-Подільської міської територіальної громади знаходяться 26 закладів культури. На території міста: дві міські публічні бібліотеки, міська мистецька школа, міський центр народної творчості та міський «Історико-краєзнавчий музей Поділля». Центр народної творчості має індивідуальне газове опалення. Інші заклади знаходяться на централізованому опаленні. Мережа сільських закладів культури становить: 10 бібліотек,

5 будинків культури та 6 клубів. Сільські заклади мають індивідуальне опалення – пічне, твердопаливні котли та електричне (два заклади).

На території громади діють такі заклади спорту:

- Могилів-Подільська дитячо-юнацька спортивна школа. Опалюється

 індивідуально – дровами, вугіллям та частково природним газом;

- міське комунальне підприємство «Стадіон Олімп». Опалення

 індивідуальне – газове.

**5.** Характеристика багатоквартирного та приватного житлового фонду.

Житловий фонд громади складається з 12013 будинків, з них:

153 багатоповерхових будинків із загальною кількістю квартир – 6531 та 11860 будинків приватного сектору. 67 багатоквартирних житлових будинків знаходяться в управлінні у міського комунального підприємства «Житловокомунгосп», в 76 будинках створено ОСББ на 76 будинків, житлових кооперативів – 9 будинків. В одному будинку самоуправління мешканців будинку.

Серед багатоповерхових будинків громади відсутнє централізоване опалення. Всі будинки переведені на індивідуальне опалення (газове та електричне).

**6.** Характеристика палива, яке використовується в громаді. Бюджетна сфера громади, що розташована в сільській місцевості в основному при опаленні закладів використовує дрова, вугілля та електричне опалення.

 **7.** Перелік сил та засобів спеціалізованих служб цивільного захисту громади, залучених до реагування у випадку припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років наведені в додатку 6.

Враховуючи імовірність раптового відключення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років у наслідок військової агресії Російської Федерації проти України до всіх населених пунктів Могилів-Подільської міської територіальної громади у період з липня по жовтень 2022 року з мешканцями громади буде проведена роз’яснювальна робота щодо зменшення споживання газу на 12% протягом опалювального періоду та підготовки пічного опалення, заготовки достатньої кількості дров та інших джерел для опалювання на весь опалювальний сезон.

Для виконання даного заходу 8 старостам старостинських округів та

11 головам квартальних комітетів міста надано доручення довести до населення інформацію щодо можливих проблем з газопостачанням під час проходження опалювального сезону 2022-2023 років та необхідності вжити заходів з підготовки альтернативних джерел енергії.

Аналогічна роз’яснювальна робота проведена з усіма головами ОСББ та ЖБК, що знаходяться на території громади.

Також у випадку раптового припинення газопостачання в опалювальний період 2022-2023 років мешканці житлових будинків, в яких газове опалення будуть тимчасово розміщені в таких об’єктах комунальної власності:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва, адреса** | **Квартали та села** |
| ***м. Могилів-Подільський*** |
| 1. | Заклад загальної середньої освіти – Ліцей №3, що знаходиться за адресою: 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 110/2 | Квартали «Островки», «119», с. Сонячне  |
| 2. | Заклад загальної середньої освіти – Гімназія №5, що знаходиться за адресою: 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 23 | Квартали «Центр», «Заводський» |
| 3. | Заклад загальної середньої школи - Ліцей, що знаходиться за адресою:24026, Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Серебрія, вул. 8 Березня, буд. 1 | с. Серебрія, квартал «Міська лікарня» |
| 4. | Заклад загальної середньої школи, що знаходиться за адресою: 24052, Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Бронниця, вул. Головна, буд. 28 | с. Бронниця |
| 5. | Заклад дошкільної освіти №1, що знаходиться за адресою: 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, 18 | Квартал «Одая», «Лісний» |
| 6. | Заклад дошкільної освіти №3, що знаходиться за адресою: 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 291 | Квартал «Лісний» |
| 7. | Серебрійський заклад дошкільної освіти, що знаходиться за адресою: 24026, Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Серебрія, вул. Соборна, 83 | с. Немія |

**ІІ. Інженерне забезпечення**

З урахуванням проведеного аналізу наявного інженерного забезпечення населених пунктів Могилів-Подільської міської територіальної громади до настання надзвичайної ситуації у разі припинення газопостачання в опалювальний період 2022-2023 років, місячна додаткова потреба в електроенергії може зрости в опалювальний період в межах 450 тис. кВт/год

в місяць, у зв’язку з частковим переходом з газового на електричне опалення та приготування їжі.

Для забезпечення додаткової потреби в електроенергії необхідно провести:

- технічне переоснащення силового обладнання;

- технічне переоснащення мереж електроживлення;

- створення резерву потужності на трансформаторних підстанціях не менше як

 20% шляхом встановлення 2 додаткових трансформаторних підстанцій.

В комунальній власності громади є 3 резервних/автономних джерела енергоживлення, а саме:

- бензиновий електрогенератор потужністю 17 кВт;

- дизельний електрогенератор потужністю 100 кВт;

- дизельний електрогенератор потужністю 160 кВт.

Електрогенератори знаходяться в справному стані та будуть

використовуватися як додаткові енергогенеруючі засоби, для забезпечення електроенергією об’єктів соціальної інфраструктури.

**ІІІ. Фінансове забезпечення**

Джерелами фінансування на заплановані заходи в разі можливої надзвичайної ситуації, можуть бути кошти, спрямовані за рахунок:

- визначених п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу України;

- резервного фонду відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів

 України від 01.03.2022 року №175 «Тимчасовий порядок виділення та

 використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану»;

- інших незаборонених законодавством джерел, зокрема: залучених коштів з

 міжнародних фінансових інституцій, коштів приватних підприємств, установ

 та організацій (зокрема на умовах благодійності) тощо.

Орієнтовно обсяг фінансових ресурсів необхідних для виконання запланованих заходів щодо забезпечення соціальної сфери та соціально незахищених жителів громади, в разі імовірного раптового відключення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 року становить

15 700,0 тис. грн, в тому числі:

- придбання твердого палива для опалення закладів соціальної сфери

 території громади – 3000,0 тис. грн;

- встановлення однієї блочно - модульної котельні на твердому виді

 палива для одночасного опалення наступних об’єктів соціальної

 інфраструктури: комунальне некомерційне підприємство «Могилів-

 Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської

 міської ради та заклад загальної середньої освіти – Гімназія №5,

 орієнтованою вартістю робіт – 9000,0 тис. грн (дані заклади на даний час

 забезпечуються теплом від спільної магістралі мережі централізованого

 теплопостачання міста);

- придбання індивідуальних електрообігрівачів для малозабезпечених та

 малозахищених жителів громади в кількості 250 шт. на загальну суму

 800,0 тис. грн;

- придбання додаткового, резервного електрообладнання (генераторів) в

 кількості 2 шт., на суму 900,0 тис. грн;

- встановлення 2 додаткових трансформаторних підстанцій загальною

 вартістю робіт – 2000,0 тис. грн.

**ІV. Інформаційне забезпечення**

Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради спрямовує всі зусилля на посилення роз’яснювальної роботи серед населення, юридичних осіб - споживачів природного газу та інших енергетичних ресурсів, зокрема щодо:

 1. Свідомого, ощадливого споживання природного газу та інших енергетичних ресурсів в умовах понижених температур.

 2. Скорочення обсягів споживання природного газу щонайменше на 12% в порівнянні з минулим роком.

 3. Необхідності ощадливого та безпечного використання електричної енергії, зокрема у випадку обмеження/припинення газопостачання.

Дана інформація доводиться особисто та буде розміщена на офіційному сайті міської ради.

Оператори газорозподільних систем, постачальники природного газу, через доступні канали зв’язку негайно повідомляють Виконавчому комітету міської ради про виникнення обставин, що становлять загрозу безпеці постачання природного газу та можуть спричинити настання кризової ситуації.

У повідомленні необхідно зазначити:

1) Причини виникнення загрози безпеці постачання природного газу.

2) Очікуваний час настання кризової ситуації.

3) Обсяг природного газу, який може бути втрачено внаслідок настання кризової ситуації.

4) Потенційний вплив кризової ситуації на захищених споживачів, визначених відповідно до правил про безпеку постачання природного газу.

5) Оцінку рівня кризової ситуації, що може настати.

6) Інформацію про можливість подолання кризової ситуації із застосуванням ринкових заходів.

Після отримання такого повідомлення виконавчий комітет міської ради приймає рішення про необхідність вжиття тимчасових запобіжних заходів (настання кризової ситуації), розміщує його на своєму офіційному веб-сайті або у засобах масової інформації для інформування населення.

Усі суб’єкти ринку природного газу зобов’язані сприяти суб’єктам владних повноважень, уповноваженим брати участь у подоланні кризової ситуації, зокрема шляхом надання їм інформації, необхідної для обрання тимчасових запобіжних заходів, які потрібно здійснити у випадку кризової ситуації.

**V. Першочергові заходи по територіальній громаді, спрямовані**

**на мінімізацію наслідків можливої надзвичайної ситуації та забезпечення енергетичної незалежності Вінницької області**

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1.  | Провести моделювання можливої надзвичайної ситуації на території міської територіальної громади пов’язаної з припиненням газопостачання та розрахувати можливі наслідки та ризики для соціальної, енергетичної, житлово-комунальної інфраструктури. |
|  |  | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами,управління праці та соціального захисту населення міської ради,управління житлово-комунального господарства міської ради,МКП «Теплоенергетик». |
|  |  | До 30 серпня 2022 року. |
| 5.2. | Опрацювати спільно з районними структурними підрозділами АТ «Вінницяобленерго» питання щодо дефіциту основних електроенергетичних потужностей для забезпечення безперебійного електропостачання в умовах пониження температур при збільшеному навантаженню на мережу. |
|  |  | Управління житлово-комунального господарства міської ради, СО «Могилів-Подільські ЕМ» АТ «Вінницяобленерго». |
|  |  | До 15 вересня 2022 року. |
| 5.3. | Провести технічне обслуговування резервних джерел енергоживлення, які можуть бути застосовані у випадку обмеження газо- та електропостачання, визначити місця їх зберігання та відповідальних за збереження. |
|  |  | Комунальні підприємства міської ради. |
|  |  | До 15 вересня 2022 року. |
| 5.4.  | Встановлення блочно - модульної котельні на твердому/альтернативному виді палива на наступних об’єктах соціальної інфраструктури, а саме: - комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська  окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської  міської ради та заклад загальної середньої освіти – Гімназія №5.  Виконавчий комітет міської ради,  комунальне некомерційне підприємство  «Могилів-Подільська окружна лікарня  інтенсивного лікування» Могилів-  Подільської міської ради на протязі  опалювального періоду 2022-2023 років.  |
| 5.5. | У разі припинення газопостачання, визначити перелік об’єктів комунальної власності міської територіальної громади, які будуть задіяні в опалювальний період, як резервні стаціонарні пункти для обігріву населення. |
|  |  | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами,управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти міської ради, управління культури та інформаційної діяльності міської ради.  |
|  |  | До 15 вересня 2022 року. |
| 5.6. | Забезпечити закупівлю твердого палива у кількості необхідній для стабільного проходження опалювального сезону у закладах соціальної сфери громади і створити резервний запас твердого палива для забезпечення функціонування пунктів обігріву населення, за умови відсутності газопостачання. |
|  |  | Управління освіти міської ради, управління культури та інформаційної діяльності міської ради, комунальні заклади міської ради. |
|  |  | До 15 вересня 2022 року. |
| 5.7. | Визначити кількість малозабезпечених та малозахищених жителів громади для яких необхідно закупити електрообігрівачі (з розрахунку один обігрівач на сім’ю).  |
|  |  | Управління праці та соціального захисту населення міської ради. |
|  |  | До 10 вересня 2022 року. |
| 5.8. | Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо ощадливого та безпечного споживання енергоресурсів. |
|  |  | Управління культури та інформаційної діяльності міської ради, місцеві засоби масової інформації.  |
|  |  | Постійно. |
| 5.9. | Забезпечити скорочення споживання природного газу за усіма категоріями споживачів в обсягах не менше 12% від минулорічного споживання. |
|  |  | Управління та відділи міської ради,керівники комунальних підприємств та закладів міської ради. |
|  |  | До 31 грудня 2022 року. |
| 5.10. | Провести обстеження та ремонт кабельних та зовнішніх електромереж від електропідстанцій до щитових багатоповерхових будинків. |
|  |  | СО «Могилів-Подільські ЕМ» АТ «Вінницяобленерго»,МКП «Житловокомунгосп». |
|  |  | До 01 жовтня 2022 року.  |
| 5.11. | Забезпечити резерв потужності не менше 20 % на трансформаторних підстанціях для забезпечення електроенергією населення в опалювальний період. |
|  |  | СО «Могилів-Подільські ЕМ» АТ «Вінницяобленерго». |
|  |  | До 01 жовтня 2022 року. |
| 5.12. | Провести прочистку електромереж в населених пунктах громади, провести заміну аварійних опор. Забезпечити резерв матеріалів, обладнання для оперативного усунення аварійних ситуацій. |
|  |  | СО «Могилів-Подільські ЕМ » АТ «Вінницяобленерго». |
|  |  | До 01 жовтня 2022 року. |
| 5.13. | Створити в комунальних підприємствах «Водоканал», «Теплоенергетик», «Житловокомунгосп», «Комбінат комунальних підприємств» додаткові аварійно-технічні бригади для ліквідації аварійних ситуацій, оснастити їх матеріалами, обладнанням та паливно-мастильними матеріалами. |
|  |  | Управління житлово-комунального господарства міської ради,КП «Водоканал», КП «Теплоенергетик», МКП «Житловокомунгосп», КП «Комбінат комунальних підприємств». |
|  |  | До 01 жовтня 2022 року. |
| 5.14. | Забезпечити придбання додаткового, резервного електрообладнання (генераторів) для сталого забезпечення електроенергією об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів з постійним перебуванням людей. |
|  |  | Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради; комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради. |
|  |  | До 01 жовтня 2022 року. |

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК

 *Додаток 1*

 *до Антикризового плану*

 *реагування на випадок*

 *припинення газопостачання в*

 *опалювальному сезоні*

 *2022-2023 років у*

 *Могилів-Подільській міській*

 *територіальній громаді*

**Перелік**

**споживачів природного газу, що знаходяться на території Могилів-Подільської міської територіальної громади**

**постачання природного газу яким буде припинено (обмежено) у разі оголошення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Приналежність споживача до групи** | **Споживач (інформація про побутових споживачів зазначається сумарно в одному рядку по кожному населеному пункту)** | **Найменування суб’єкта, до системи якого приєднаний споживач** | **Назва населеного пункту, на території якого розташований споживач** | **Назва ГРС** | **ЕІС-код споживача (крім побутових споживачів)** | **Середній обсяг споживання природного газу протягом доби за минулий опалювальний сезон** **(у млн. куб. м.)** |
| ***1*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| 1 | 1 | Андронюк Л.Г. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів -Подільський | 56XO000764RGA004 | 0,000004 |
| 2 | 1 | Андронюк Л.Г. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO000764RGA004 | 0,000012 |
| 3 | 1 | Анна ПВКФ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0000D8SPB002 | 0,000006 |
| 4 | 1 | Анна ПВКФ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0000D8SPB002 | 0,000007 |
| 5 | 1 | Анцут Людмила Миколаївна | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0007LDDL000V | 0,000003 |
| 6 | 1 | Анцут Людмила Миколаївна ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0007LDDL000V | 0,000001 |
| 7 | 1 | АПТЕКА КОНЕКС ТОВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00016HDQE00M | 0,000005 |
| 8 | 1 | АПТЕКА КОНЕКС ТОВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00016HDQE00M | 0,000017 |
| 9 | 1 | Аргон НВП ТОВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0000D8ZJK00S | 0,000019 |
| 10 | 1 | Аргон НВП ТОВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0000D8ZJK00S | 0,000009 |
| 11 | 1 | АТП 10508 ПрАТ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00005CSRR001 | 0,000001 |
| 12 | 1 | Бантуш Тетяна Валеріївна ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00076IWRI00B | 0,000003 |
| 13 | 1 | Барабаш Оксана Олександрівна ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00097E66800I | 0,000005 |
| 14 | 1 | Бешлега Лідія Михайлівна ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00049FCLC00O | 0,000001 |
| 15 | 1 | Бешлега Юрій Дмитрович ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00069LFJN00N | 0,000003 |
| 16 | 1 | Блажко В.М. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0006IKL4100B | 0,000002 |
| 17 | 1 | Богородіченко Оксана Анатоліївна ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0007F468U00I | 0,000008 |
| 18 | 1 | Бойко Людмила Василівна ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00062AC0O006 | 0,000003 |
| 19 | 1 | Бойчук Альбіна Леонідівна | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00050QFEC00R | 0,000003 |
| 20 | 1 | Вацак Владислав Геннадійович ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0009NIC1J00T | 0,000844 |
| 21 | 1 | Вацак Владислав Геннадійович ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0009NIC1J00T | 0,000031 |
| 22 | 1 | Вацак Владислав Геннадійович ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0009NIC1J00T | 0,000034 |
| 23 | 1 | Вельдер Р.Г. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0006EI3H200M | 0,000011 |
| 24 | 1 | Власюк Ф.М. ПП магазин Супутник | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0006UEQ8Z00U | 0,000002 |
| 25 | 1 | Волянський С.В. ПП магазин Автосвіт | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0007EQP3H00K | 0,000002 |
| 26 | 1 | Вонсович Катерина Олександрівна ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0008OLG0E00A | 0,000004 |
| 27 | 1 | Гайдей М.Я. ПП магазин Господар | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0005RMSA900F | 0,000001 |
| 28 | 1 | Галабурда С.І. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XP0006X158H00N | 0,000003 |
| 29 | 1 | Галабурда С.І. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XP0006X158H00N | 0,000005 |
| 30 | 1 | Гончар О.П. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0007O5AIS00L | 0,000001 |
| 31 | 1 | Гордун Л.В. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00067J6BZ00P | 0,000016 |
| 32 | 1 | Дупляк Г.В. ПП магазин Фаворит | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0006VP1EN002 | 0,000001 |
| 33 | 1 | Дупляк Г.В. ПП магазин Фаворит | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0006VP1EN002 | 0,000008 |
| 34 | 1 | Еньякова В.В. ПП Магазин Лаванда | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0005YDEC4005 | 0,000001 |
| 35 | 1 | Ігнатова Наталя Григорівна | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0004TPU0C00D | 0,000002 |
| 36 | 1 | Ігнатова Наталя Григорівна ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0004TPU0C00D | 0,000000 |
| 37 | 1 | Казаков Валерій Анатолійович ФОП Стоматологічний кабінет | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00000OYBH004 | 0,000003 |
| 38 | 1 | Караван ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0000N1NP600L | 0,000019 |
| 39 | 1 | Київсільелектро ДПВМК ПрАТ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO000003O9R00X | 0,000003 |
| 40 | 1 | Кожаєва І.Р. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00077BEE0001 | 0,000036 |
| 41 | 1 | Колесник Павло Григорович | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0005KL49N00N | 0,000013 |
| 42 | 1 | КОМПЕНДІУМ ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00015D44O00Y | 0,000005 |
| 43 | 1 | Кондитерський Дім Вацак ТОВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00016M4NH007 | 0,000055 |
| 44 | 1 | Кондитерський Дім Вацак ТОВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00016M4NH007 | 0,000056 |
| 45 | 1 | Кондитерський Дім Вацак ТОВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00016M4NH007 | 0,000284 |
| 46 | 1 | Кондитерський Дім Вацак ТОВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00016M4NH007 | 0,000051 |
| 47 | 1 | Консервний завод ПАТ Могилів-Подільський | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00000ADQT00V | 0,000031 |
| 48 | 1 | Консервний завод ПАТ Могилів- Подільський | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00000ADQT00V | 0,000000 |
| 49 | 1 | Консервний завод ПАТ Могилів- Подільський | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00000ADQT00V | 0,000137 |
| 50 | 1 | Кравець О.М. ФОП магагазин "РЕС" | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0007WI2EN00S | 0,000011 |
| 51 | 1 | Краяни КП ПТРЦ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0000N2T7Z00Q | 0,000008 |
| 52 | 1 | Крепость ТОВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XP0000LK8IW00N | 0,000004 |
| 53 | 1 | Кушнір Анатолій Михайлович ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0006W333D009 | 0,000005 |
| 54 | 1 | Ланг ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0000U72JE00A | 0,000013 |
| 55 | 1 | Любинецький Сергій Броніславович ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00001G2BO00V | 0,000002 |
| 56 | 1 | Мальована Л.Г. ФОП магазин "Діамант" | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0006POQ0G005 | 0,000003 |
| 57 | 1 | МБТІ (технічна інвентарізація) | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO000039E6300R | 0,000015 |
| 58 | 1 | Мельничук Ганна Миколаївна | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO000594R98004 | 0,000001 |
| 59 | 1 | Мокій В.В. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00070R8P100X | 0,000005 |
| 60 | 1 | Настояща О.І. ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XP0006ZJQ8O00N | 0,000001 |
| 61 | 1 | Пастущак А.Г. ПП магазин "Для Тебе" | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00089JQ7A00S | 0,000002 |
| 62 | 1 | Пержар Тетяна Володимирівна ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0006W4H2U003 | 0,000008 |
| 63 | 1 | Платонов С.Б. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0005R8X0T00G | 0,000004 |
| 64 | 1 | Подільський Прометей ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0000XGZ2W00Y | 0,000029 |
| 65 | 1 | ПрАТ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШЗАВОД" | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0000E8PB2007 | 0,000032 |
| 66 | 1 | ПрАТ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШЗАВОД" | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0000E8PB2007 | 0,000015 |
| 67 | 1 | Пшук О.М. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0007KD215000 | 0,000008 |
| 68 | 1 | Райффайзен Банк Аваль АТ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0000E8HP900V | 0,000016 |
| 69 | 1 | РГ Церква АСД | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0000YOT6700Y | 0,000005 |
| 70 | 1 | РГ Церква римсько-католицька | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0000X6F8Y00N | 0,000001 |
| 71 | 1 | Сирітка В.І. ПП Автомийка | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0006EJR5P00O | 0,000002 |
| 72 | 1 | СЛАВСЬКА ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0001267NH00M | 0,000036 |
| 73 | 1 | Слободянюк Ольга Миколаївна ФОП кафе у Стівена | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0008FN2OK008 | 0,000009 |
| 74 | 1 | Трейбич ПП кафе "Рандеву" | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0005C65OG00S | 0,000014 |
| 75 | 1 | Українська залізниця ПАТ Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" ГОЛОВНА | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56ZO01C1429650G1 | 0,000128 |
| 76 | 1 | Ульянченко Г.І. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00056GZ90002 | 0,000002 |
| 77 | 1 | Фармація АВ ТОВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00013DADH00Y | 0,000002 |
| 78 | 1 | Філія Молоко ТЕРРАФУД ТОВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00017GS8P00E | 0,000000 |
| 79 | 1 | Філія Молоко ТЕРРАФУД ТОВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00017GS8P00E | 0,000084 |
| 80 | 1 | Філія Молоко ТОВ ФУД Девелопмент | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00014NKPM001 | 0,000014 |
| 81 | 1 | Харчування ТДВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00001FBDD00I | 0,000002 |
| 82 | 1 | Харчування ТДВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00001FBDD00I | 0,000001 |
| 83 | 1 | Харчування ТДВ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO00001FBDD00I | 0,000005 |
| 84 | 1 | Хібовська Н.В. ПП Комбінат індивідуальних послуг | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0007JRKC200I | 0,000000 |
| 85 | 1 | Хібовська Н.В. ПП Комбінат індивідуальних послуг | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0007JRKC200I | 0,000000 |
| 86 | 1 | Шевчук Сергій Дмитрович ФОП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0008MBQ4V00M | 0,000006 |
| 87 | 1 | Шевякова Світлана Святославівна ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0006EKUCM00D | 0,000003 |
| 88 | 1 | Юсім М.О. ПП | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XO0008BNCM300L | 0,000002 |
|   |   | **Всього по першій групі:** |   |   |   |   | **0,002270** |
| 1 | 3 | Населення: 255 аб. | АТ "Вінницягаз" | Бронниця | ГРС Могилів - Подільський |   | 0,000729 |
| 2 | 3 | Населення: 8 аб. | АТ "Вінницягаз" | Криштофіївка | ГРС Могилів - Подільський |   | 0,000031 |
| 3 | 3 | Населення: 11018 аб. | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський |   | 0,029923 |
| 4 | 3 | Населення: 509 аб. | АТ "Вінницягаз" | Немія | ГРС Могилів - Подільський |   | 0,001772 |
| 5 | 3 | Населення: 25 аб. | АТ "Вінницягаз" | Одая (МП) | ГРС Могилів - Подільський |   | 0,000064 |
| 6 | 3 | Населення: 611 аб. | АТ "Вінницягаз" | Серебрія | ГРС Могилів - Подільський |   | 0,002238 |
| 7 | 3 | Населення: 61 аб. | АТ "Вінницягаз" | Сонячне | ГРС Могилів - Подільський |   | 0,000210 |
|   |   | **Всього по 3 групі:** |   |   |   |   | **0,034966** |
| 1 | 5 | 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0001294OS00T | 0,000010 |
| 2 | 5 | Відділ освіти Могилів-Подільської РДА | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS000023XB0009 | 0,000012 |
| 3 | 5 | Вінницький обласний центр гідрометрологіі | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0000K2EQ700V | 0,000003 |
| 4 | 5 | Вінницький обласний центр зайнятості | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56ZS01C05AWJU04M | 0,000029 |
| 5 | 5 | Вінницький обласний центр МСЕ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0000K2P4G002 | 0,000012 |
| 6 | 5 | ВСП Могилів Подільський МВЛД ДУ ВОЛЦ МОЗ України | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS00012G96F00I | 0,000063 |
| 7 | 5 | Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS00013LBF700O | 0,000012 |
| 8 | 5 | Головне управління Держпродспо-живслужби у Вінницькій області | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS000148MHV009 | 0,000015 |
| 9 | 5 | ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS00016G2GQ008 | 0,000005 |
| 10 | 5 | Дитячий легеневий тубсанаторій | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS00005DGH5004 | 0,000006 |
| 11 | 5 | КЗ Могилів-Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0000Y09JT00L | 0,000050 |
| 12 | 5 | КЗ Могилів-Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0000Y09JT00L | 0,000017 |
| 13 | 5 | КЗ Могилів-Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0000Y09JT00L | 0,000018 |
| 14 | 5 | КЗ Могилів-Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0000Y09JT00L | 0,000003 |
| 15 | 5 | КЗ Могилів-Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0000Y09JT00L | 0,000000 |
| 16 | 5 | КНП Могилів-Подільський МЦ ПМСД | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS000120V8U002 | 0,000013 |
| 17 | 5 | Могилів-Подільський прикордонний загін | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0000E8XMR00B | 0,001162 |
| 18 | 5 | Монтажно-економічний коледж | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS00004L4K7005 | 0,000358 |
| 19 | 5 | Пенсійний фонд України ГУ пенсійного фонду у Вінницькій області | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0000D8YB7000 | 0,000020 |
| 20 | 5 | Прокуратура Вінницької області | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS00002P9P9004 | 0,000025 |
| 21 | 5 | Промінь ДРУЦККРД | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0000PDS5W00K | 0,000008 |
| 22 | 5 | РМЦ ПМСД КНП Могилів-Подільської районної ради | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS00011G40S00Y | 0,000008 |
| 23 | 5 | СБУ у Вінницькій області | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS0000K01D500B | 0,000046 |
| 24 | 5 | Теплоенергетик" (б) 200015 КП " | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XQ0000VQ7C100B | 0,000000 |
| 25 | 5 | Теплоенергетик" (б) 200015 КП " | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XQ0000VQ7C100B | 0,001420 |
| 26 | 5 | Теплоенергетик" (б) 200015 КП " | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XQ0000VQ7C100B | 0,003773 |
| 27 | 5 | Теплоенергетик" (б) 200015 КП " | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XQ0000VQ7C100B | 0,000000 |
| 28 | 5 | Управління мистецької політики і ресурсів Могилів-Подільської міської ради | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS00015DOCE00A | 0,000013 |
| 29 | 5 | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS000023XG200D | 0,000124 |
| 30 | 5 | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS000023XG200D | 0,000000 |
| 31 | 5 | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS000023XG200D | 0,000151 |
| 32 | 5 | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS000023XG200D | 0,000032 |
| 33 | 5 | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS000023XG200D | 0,000059 |
| 34 | 5 | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS000023XG200D | 0,000169 |
| 35 | 5 | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS000023XG200D | 0,000138 |
| 36 | 5 | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради | АТ "Вінницягаз" | Могилів-Подільський | ГРС Могилів - Подільський | 56XS000023XG200D | 0,000227 |
|   |   | **Всього по 5 групі:** |   |   |   |   | **0,007999** |

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК

 *Додаток 2*

 *до Антикризового плану*

 *реагування на випадок*

 *припинення газопостачання*

 *в опалювальному сезоні*

 *2022-2023 років*

 *у Могилів-Подільській міській*

 *територіальній громаді*

**Інформація щодо котелень на природному газі**

**та інших видах палива у Могилів-Подільській міській**

**територіальній громаді**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види****котелень** | **Кіль-кість котелень** | **Балансоутримувач котелень** **(назва підприємства, установи, організації)** | **Контактні дані балансоутримувача (адреса, телефон)** | **Загальна (фактична) потужність станом на 01.07.2022р. Гкал/год** |
| Котельні на природному газі | 2 | Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Теплоенергетик» | м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 281, тел. (04337) 6-10-68 | 9,29 |
| Котельні на інших традиційних видах палива (вугілля, електричні, інші) | 2 | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради | м. Могилів-Подільський вул. Полтавська, 23тел. (04337) 6-26-27  | 0,172 |
| Котельні на альтернатив - них видах палива (дрова, пелети, паливо з відходів сільського господарства , вторинні енергетичні ресурси, біогаз, інші) | 7 | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради | м. Могилів-Подільський вул. Полтавська, 23тел. (04337) 6-26-27  | 1,118 |
| Котельні, які заплановані до переосна - щення з газового на інші види палива протягом липня-жовтня 2022 року | - | - | - | - |

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК

 *Додаток 3*

 *до Антикризового плану*

 *реагування на випадок*

 *припинення газопостачання*

 *в опалювальному сезоні*

 *2022-2023 років*

 *у Могилів-Подільській міській*

 *територіальній громаді*

**Характеристика закладів соціального призначення**

**Могилів-Подільської міської територіальної громади**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п**  | **Найменування закладу** | **Код ЄДРПОУ** | **П.І.П. керівника установи** | **Місце розташування (адреса, телефон)** | **Сфера діяльності (заклад освіти, охорони здоров’я, соціальний захист, культура, інші установи) вказати**  | **Вид опалення установи (централі-зоване, індивідуальне)**  | **Вид палива, що використо-вується (газове, електричне, вугілля, дрова, альтернатива) вказати** |
| 1. | Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради  | 01982591 | Онофрійчук Олександр Васильович | м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2, тел. (04337) 6-23-11  | Охорона здоров’я | Централізоване | Газове |
| 2. | Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради | 38031318 | Череватова Наталя Павлівна | м. Могилів-Подільський, вул.Полтавська, 89/2тел. (04337) 6-36-68 | Охорона здоров’я | Централізоване | Газове |
| 3. | Ліцей №1 | 43125182 | Катеренюк Людмила Леонідівна | 24000, Вінницька область, м. Могилів - Подільський, провулок О. Пчілки, 11 тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Газове |
| 4. | Гімназія №2 | 43125858 | Тютюнник Анатолій Іванович | 24000, Вінницька область, м. Могилів - Подільський, вул. Ринкова, 32 тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Газове |
| 5. | Ліцей №3 | 44342569 | Чорний Микола Михайлович | 24000, Вінницька область, м. Могилів - Подільський, проспект Незалежності, 110/2,тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Газове |
| 6. | Ліцей №4 | 25505729 | Горобець Андрій Володимирович | 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 38/2тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Централізоване | Газове |
| 7. | Гімназія №5 | 43126060 | Довговецька Тетяна Михайлівна | 24000, Вінницька область, м. Могилів - Подільський, вул. Полтавська, 23тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Централізоване | Газове |
| 8. | Озаренецький Ліцей | 26220437 | Мельник Віктор Іванович | 24041, Вінницька область, Могилів - Подільський район, с. Озаринці, вул.Соборна, буд.1, тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова |
| 9. | Серебрійський Ліцей | 26223364 | Бедель Антоніна Володимирівна | 24026, Вінницька область, Могилів - Подільський район, с. Серебрія, вул. 8 Березня, буд. 1тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова |
| 10. | Ярузька СЗОШ | 26176400 | Мрачковська Ніна Михайлівн | 24062, Вінницька область, Могилів - Подільський район, с. Яруга, вул. Дністровська, буд. 83 тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова, вугілля |
| 11. | Слободо-Шлишковецький Ліцей | 44199150 | Шаповал-Кордонська ТетянаВ’ячеславівна | 24051, Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Слобода – Шлишковецька, вул. Центральна, буд. 29тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова, вугілля |
| 12. | Оленівська Гімназія | 26176469 | Дунська Алла Дмитрівна | 24053, Вінницька область, Могилів - Подільський район, с. Оленівка,вул. Вишнева, буд. 44тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова, вугілля |
| 13. | Немійська Гімназія | 25962639 | Коваль Сергій Іванович | 24006, Вінницька область, Могилів - Подільський район, с. Немія, вул. Юності, буд. 22тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова, вугілля |
| 14. | Бронницька Гімназія | 26219687 | Девда Володимир Танасійович | 24052, Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Бронниця, вул. Головна, буд. 28тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова, вугілля |
| 15. | Сказинецька філія Ліцею №1 | 44332922 | Гольовський Володимир Васильович | 24044, Вінницька область, Могилів-Подільський район,с. Сказинці, вул. Шевченка, буд. 2тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова |
| 16. | Карпівська філія Ліцею №1 | 44305307 | Пшеборська Антоніна Василівна | 24045, Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Карпівка, вул. Благовісна, буд.1 тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова, вугілля |
| 17. | ЗДО №1 | 44370156 | Богородіченко Оксана Анатоліївна | 24000, Вінницька область, м. Могилів - Подільський, вул. Покровська, 18тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Газове, електричне, дрова |
| 18. | ЗДО №2 | 26233813 | Гусак Наталія Володимирівна | 24000, Вінницька область, м. Могилів - Подільський, вул. Стависька, 67тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Газове |
| 19. | ЗДО №3 | 44295781 | Мельник Галина Дмитрівна | 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 291тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова |
| 20. | ЗДО №5 | 43156865 | Яцук Оксана Василівна | 24000, Вінницька область, м. Могилів - Подільський, вул. Грецька, 19тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Газове |
| 21. | Озаринецький ЗДО | 26176529 | Парасунько Ольга Василівна | 24041, Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Озаринці, вул. Соборна, буд. 9тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова |
| 22. | Серебрійський ЗДО | 26176191 | Бучацька Неля Василівна | 24026, Вінницька область, Могилів – Подільський, район, с. Серебрія, вул. Соборна, 83тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова |
| 23. | Немійський ЗДО | 25962645 | Соколовська Валентина Іванівна | 24006 Вінницька область, Могилів - Подільський, район, с. Немія, вул. Юності, буд.16тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова, вугілля |
| 24. | Бронницький ЗДО | 26220377 | Гончарук Інна Василівна | 24052, Вінницька область, Могилів – Подільський, район, с. Бронниця, вул. Головна, 90тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова, вугілля |
| 25. | Карпівський ЗДО | 26176624 | Косіянчук Леся Олександрівна | 24045, Вінницька область, Могилів - Подільський район, с. Карпівка, вул. Старицького, 1тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова, вугілля |
| 26. | Сказинецький ЗДО | 26222637 | Кошмелюк Лариса Вікторівна | 24044, Вінницька область, Могилів - Подільський район, с. Сказинці, вул. Шевченка, буд. 2Ател. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова |
| 27. | Грушанський ЗДО | 44178996 | Глущак Інна Ігорівна | 24050, Вінницька область, Могилів - Подільський район, с. Грушка,вул. Миру, буд. 64ател. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова, вугілля |
| 28. | ДЮСШ | 34826775 | Кліщук Анатолій Іванович | 24000, Вінницька область,м. Могилів - Подільський, провулок Коцюбинського, 35 тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Індивідуальне | Дрова, вугілля, газове |
| 29. | Будинок школяра | 26243674 | Бурик Катерина Миколаївна | 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 39 тел. (04337) 6-26-27 | Заклад освіти | Централізоване | Газове |

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК

 *Додаток 4*

 *до Антикризового плану*

 *реагування на випадок припинення*

 *газопостачання в опалювальному сезоні*

 *2022-2023 років*

 *у Могилів-Подільській міській*

 *територіальній громаді*

**Характеристика багатоквартирного житлового фонду в Могилів-Подільській міській територіальній громаді**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування вулиці** | **№ будинку** | **Загальна кількість квартир** | **Кількість квартир** |
|  **з індивідуальним опаленням (газовим)**  | **з** **електричним опаленням (електрообігрівачі)** | **з централізованним опалення** | **з** **іншим видом опалення**  |
|   | **м. Могилів-Подільський** |   |   |   |   |   |   |
|   | Знаходяться в управлінні МКП "Житловокомунгосп" |   |   |   |   |   |   |
| 1. | вул. Вірменська | 3 | **12** | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | вул. Вірменська  | 5 | **40** | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 3. | вул. Вірменська  | 6 | **12** | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | вул. Вірменська  | 11 | **40** | 32 | 8 | 0 | 0 |
| 5. | вул. Вірменська  | 15 | **66** | 38 | 28 | 0 | 0 |
| 6. | вул. Вірменська  | 68 | **60** | 32 | 28 | 0 | 0 |
| 7. | вул. Вірменська  | 72 | **34** | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 8. | вул. 8 Березня  | 2 | **45** | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 9. | вул. Володимирська  | 1 | **12** | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | вул. Вокзальна  | 42 | **16** | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | вул. Гоголя  | 3 | **40** | 33 | 7 | 0 | 0 |
| 12. | вул. Гоголя  | 4 | **12** | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 13. | вул. Гоголя  | 5 | **24** | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 14. | вул. Гоголя  | 7 | **24** | 16 | 8 | 0 | 0 |
| 15. | вул. Гоголя  | 9 | **41** | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 16. | вул. Гоголя  | 15 | **90** | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 17. | вул. Грецька  | 1 | **31** | 18 | 13 | 0 | 0 |
| 18. | вул. Грецька  | 3 | **36** | 27 | 9 | 0 | 0 |
| 19. | вул. Грецька  | 7 | **32** | 20 | 12 | 0 | 0 |
| 20. | вул. Грецька  | 18 | **24** | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 21. | вул. Дністровська  | 18 | **86** | 60 | 26 | 0 | 0 |
| 22. | вул. Дністровська  | 62 | **65** | 42 | 23 | 0 | 0 |
| 23. | вул. У.Кармелюка  | 33 | **50** | 38 | 12 | 0 | 0 |
| 24. | вул. Київська  | 13 | **11** | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | вул. Київська  | 18 | **18** | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 26. | вул. Київська  | 19 | **70** | 50 | 20 | 0 | 0 |
| 27. | вул. Київська  | 24 | **18** | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 28. | вул. Київська  | 33 | **9** | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | вул. Київська  | 49 | **30** | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 30. | вул. Київська  | 55 | **16** | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 31. | вул. О. Пчілки  | 13 | **12** | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | пл. Соборна  | 14 | **25** | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 33. | пл. Шевченка  | 4 | **36** | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 34. | вул. Покровська  | 11 | **40** | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 35. | вул. Покровська  | 30 | **17** | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | вул. Покровська  | 6 | **6** | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 37. | вул. Покровська  | 62 | **18** | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 38. | пров. О.Пчілки  | 2 | **24** | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 39. | пров. О.Пчілки  | 8 | **24** | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 40. | просп. Незалежності  | 130 | **45** | 39 | 6 | 0 | 0 |
| 41. | просп. Незалежності  | 148 | **18** | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | просп. Незалежності  | 2 | **15** | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | просп. Незалежності  | 287 | **93** | 80 | 13 | 0 | 0 |
| 44. | просп. Незалежності  | 289 | **50** | 47 | 3 | 0 | 0 |
| 45. | просп. Незалежності  | 293 | **60** | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 46. | просп. Незалежності  | 301 | **119** | 70 | 49 | 0 | 0 |
| 47. | просп. Незалежності  | 303 | **119** | 80 | 39 | 0 | 0 |
| 48. | просп. Незалежності  | 305 | **119** | 75 | 44 | 0 | 0 |
| 49. | просп. Незалежності  | 307 | **56** | 40 | 16 | 0 | 0 |
| 50. | просп. Незалежності  | 311 | **16** | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | вул. Шевченка  | 12 | **28** | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 52. | вул. Стависька  | 11 | **64** | 46 | 18 | 0 | 0 |
| 53. | вул. Стависька  | 13 | **60** | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 54. | вул. Стависька  | 15 | **60** | 25 | 35 | 0 | 0 |
| 55. | вул. Стависька  | 26 | **70** | 45 | 25 | 0 | 0 |
| 56. | вул. Стависька  | 69 | **12** | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 57. | вул. Стависька  | 71 | **12** | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 58. | вул. Стависька  | 73 | **40** | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 59. | вул. Стависька  | 75 | **90** | 70 | 20 | 0 | 0 |
| 60. | вул. С. Тельнюка  | 11 | **16** | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 61. | вул. С. Тельнюка  | 3 | **16** | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 62. | вул. С. Тельнюка  | 7 | **12** | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 63. | пл. В.Чорновіла  | 2 | **27** | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 64. | пл. В.Чорновіла  | 3 | **54** | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 65. | вул. Ринкова  | 23 | **22** | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | вул. Полтавська | 14 | **3** | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | вул. Київська | 41 | **9** | 9 | 0 | 0 | 0 |
|   | **ОСББ** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | вул. Стависька | 22 | **16** | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2. | вул. Стависька | 24 | **16** | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 3. | вул. Київська | 34 | **13** | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | вул. Вокзальна | 34 | **27** | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 5. | вул. Стависька | 58 | **76** | 66 | 10 | 0 | 0 |
| 6. | вул. Гоголя | 13 | **70** | 50 | 20 | 0 | 0 |
| 7. | проспект Незалежності | 299 | **90** | 55 | 35 | 0 | 0 |
| 8. | вул. Стависька | 33 | **56** | 46 | 10 | 0 | 0 |
| 9. | площа Шевченка, 2 | 2 | **87** | 61 | 26 | 0 | 0 |
| 10. | вул. Грецька | 6 | **59** | 45 | 14 | 0 | 0 |
| 11. | вул. Грецька | 14 | **120** | 90 | 30 | 0 | 0 |
| 12. | вул. 8 Березня | 14 | **108** | 70 | 38 | 0 | 0 |
| 13. | проспект Незалежності | 275 | **72** | 50 | 22 | 0 | 0 |
| 14. | проспект Незалежності | 283 | **72** | 60 | 12 | 0 | 0 |
| 15. | проспект Незалежності | 285 | **108** | 60 | 48 | 0 | 0 |
| 16. | вул. Грецька | 20 | **101** | 70 | 31 | 0 | 0 |
| 17. | вул. Стависька | 48 | **80** | 60 | 20 | 0 | 0 |
| 18. | вул. Стависька | 63 | **216** | 110 | 106 | 0 | 0 |
| 19. | вул. Стависька | 65 | **138** | 95 | 43 | 0 | 0 |
| 20. | проспект Незалежності | 150 | **18** | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | провулок О. Пчілки | 13 | **4** | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | вул. Вірменська | 74 | **60** | 38 | 22 | 0 | 0 |
| 23. | вул. Вірменська | 13 | **70** | 52 | 18 | 0 | 0 |
| 24. | вул. 8 Березня | 12 | **94** | 55 | 39 | 0 | 0 |
| 25. | площа Чорновола | 1 | **12** | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 26. | вул. Тельнюка | 5 | **16** | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | вул. Стависька | 46 | **114** | 80 | 34 | 0 | 0 |
| 28. | вул. Стависька | 54 | **40** | 32 | 8 | 0 | 0 |
| 29. | вул. О. Пчілки | 7 | **70** | 50 | 20 | 0 | 0 |
| 30. | вул. Київська | 15 | **40** | 29 | 11 | 0 | 0 |
| 31. | вул. Київська | 17 | **70** | 30 | 40 | 0 | 0 |
| 32. | вул. Київська | 43 | **45** | 36 | 9 | 0 | 0 |
| 33. | вул. Грецька | 24 | **71** | 48 | 23 | 0 | 0 |
| 34. | вул. Київська | 45 | **60** | 48 | 12 | 0 | 0 |
| 35. | проспект Незалежності | 130, а | **45** | 31 | 14 | 0 | 0 |
| 36. | вул. Острівська | 97 | **40** | 26 | 14 | 0 | 0 |
| 37. | вул. Дністровська | 10 | **60** | 35 | 25 | 0 | 0 |
| 38. | вул. Дністровська | 16 | **45** | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 39. | проспект Незалежності | 112 | **11** | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | вул. Стависька | 50 | **70** | 50 | 20 | 0 | 0 |
| 41. | вул. Стависька | 52 | **40** | 29 | 11 | 0 | 0 |
| 42. | вул. Коцюбинського  | 27 | **12** | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | проспект Героїв | 140 | **8** | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | вул. Покровська | 12 | **4** | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | вул. Покровська | 10 | **95** | 54 | 41 | 0 | 0 |
| 46. | вул. Стависька | 77 | **129** | 101 | 28 | 0 | 0 |
| 47. | вул. Коцюбинського  | 31 | **7** | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | вул. Грецька | 2 | **35** | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 49. | вул. Шевченка  | 61 | **13** | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | вул. Грецька | 4 | **108** | 88 | 20 | 0 | 0 |
| 51. | вул. Дністровська | 8 | **30** | 19 | 11 | 0 | 0 |
| 52. | вул. Тропініна | 1 | **6** | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | площа Соборна | 10 | **7** | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | вул. Полкова | 6 | **9** | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 55. | вул. Шевченка  | 109 | **12** | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 56. | вул. Шаргородська | 1 | **10** | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | вул. В.Стуса | 54/7 | **4** | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | вул. Дністровська | 14 | **60** | 33 | 27 | 0 | 0 |
| 59. | вул. Дачна | 127 | **4** | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 60. | вул. А. Заболотного | 55 | **7** | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | вул. Коцюбинського  | 70 | **9** | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 62. | вул. Ринкова | 52А | **5** | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | проспект Незалежності | 144 | **4** | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | площа Соборна | 1 | **4** | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | вул. 8 Березня | 16 | **8** | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 66. | вул. Стависька | 65 | **138** | 95 | 43 | 0 | 0 |
| 67. | вул. Полкова | 12 | **13** | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 68. | вул. Київська | 51 | **8** | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | вул. Острівська | 207 | **15** | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 70. | вул. Дорошенка | 7 | **7** | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | вул. Сагайдачного | 15 | **8** | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | вул. Київська | 3 | **4** | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | вул. Стависька | 34 | **4** | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | вул. Ринкова | 39 | **6** | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 75. | проспект Незалежності | 5Б | **18** | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 76. | вул. Володимирська | 20 | **4** | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | вул. Покровська | 12А | **6** | 6 | 0 | 0 | 0 |
|   | **ЖБК** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | вул. Київська | 23 | **40** | 23 | 17 | 0 | 0 |
| 2. | вул. Київська | 21 | **70** | 49 | 21 | 0 | 0 |
| 3. | вул. Стависька | 56 | **70** | 45 | 25 | 0 | 0 |
| 4. | вул. О. Пчілки | 9 | **70** | 52 | 18 | 0 | 0 |
| 5. | вул. Вірменська | 26 | **40** | 32 | 8 | 0 | 0 |
| 6. | вул. Дністровська | 12 | **45** | 31 | 14 | 0 | 0 |
| 7. | проспект Незалежності | 295 | **40** | 23 | 17 | 0 | 0 |
| 8. | проспект Незалежності | 279 | **72** | 50 | 22 | 0 | 0 |
| 9. | проспект Незалежності | 277 | **72** | 47 | 25 | 0 | 0 |
|   | **Самоуправління**  |   |   |   |   |   |   |
| 1. | вул. Володимирська | 5 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 |
|   | **Всього:** |   | **6531** | **4499** | **2032** |   |   |

**Характеристика приватного житлового фонду в Могилів-Подільській міській територіальній громаді**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** **вулиці** | **Кількість приватного житлового фонду по вулиці** **всього, буд.** | **Кількість будинків з індивідуальним опаленням (газовим)** | **Кількість будинків з електричним опаленням (електрообігрівачі)** | **Кількість будинків з іншим видом опалення**  |
| **м. Могилів-Подільський** | 4750 | 4511 | 0 | 239 |
| с. Бронниця | 681 | 255 | 0 | 426 |
| с. Воєводчинці | 275 | 0 | 0 | 275 |
| с. Григорівка | 243 | 0 | 0 | 243 |
| с. Грушка | 332 | 0 | 0 | 332 |
| с. Івонівка | 243 | 0 | 0 | 243 |
| с. Карпівка | 586 | 0 | 0 | 586 |
| с. Криштофіївка | 47 | 8 | 0 | 39 |
| с. Немія | 1123 | 509 | 0 | 614 |
| с. Нова Григорівка | 47 | 0 | 0 | 47 |
| с. Одая | 38 | 25 | 0 | 13 |
| с. Озаринці | 892 | 0 | 0 | 892 |
| с. Оленівка | 236 | 0 | 0 | 236 |
| с. Петрівка | 92 | 0 | 0 | 92 |
| с. Пилипи | 142 | 0 | 0 | 142 |
| с. Садки | 215 | 0 | 0 | 215 |
| с. Садківці | 334 | 0 | 0 | 334 |
| с. Серебрія | 1071 | 611 | 0 | 460 |
| с. Сказинці | 338 | 0 | 0 | 338 |
| с. Слобода - Шлишковецька | 289 | 0 | 0 | 289 |
| с. Суботівка | 399 | 0 | 0 | 399 |
| с. Сонячне | 70 | 61 | 0 | 9 |
| с. Шлишківці | 176 | 0 | 0 | 176 |
| с. Яруга | 329 | 0 | 0 | 329 |
| **Всього:** | **12948** | **5980** | **0** | **6968** |

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК

 *Додаток 5*

 *до Антикризового плану*

 *реагування на випадок*

 *припинення газопостачання*

 *в опалювальному сезоні*

 *2022-2023 років*

 *у Могилів-Подільській міській*

 *територіальній громаді*

**Інформація щодо залишків та потреб твердого палива та /або вугілля**

**у Могилів-Подільській міській територіальній громаді**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Інформація** | **Дрова, куб. м** | **Вугілля, тонн** | **Інші види палива (вказати яке та****у якій кількості)** |
| Залишки запасів палива з минулого опалювального сезону | 124 | 35,6 | - |
| Потреба в паливі на опалювальний сезон 2022-2023 року | 1255 | - | - |
| Фактичні бюджетні призначення на 2022 рік (сума коштів, передбачена на закупівлю твердого палива та /або вугілля у липні – грудні 2022 року) | 3000000,0 грн | - | - |
| Можливість проведення закупівлі палива у червні – липні 2022 року, так/ні | так | - | - |

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК

*Додаток 6*

 *до Антикризового плану*

 *реагування на випадок*

 *припинення газопостачання*

 *в опалювальному сезоні*

 *2022-2023 років*

 *у Могилів-Подільській міській*

 *територіальній громаді*

**Перелік сил та засобів спеціалізованих служб цивільного захисту**

**Могилів-Подільської міської територіальної громади, залучених до реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років у Могилів-Подільській міській територіальній громаді**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування підрозділу та відомча належність** | **Найменування служби** | **Місце розташування та телефон** | **Чисельність** | **Завдання, які виконує** | **Термін готов-ності** |
| **Особового складу** | **Чергова зміна** | **Техніки** |
|  1. | СО «Могилів - Подільські електромережі» АТ «Вінницяобленерго» | Спеціалізована служба енергетики | СО «Могилів - Подільські електромережі»м. Могилів-Подільський24000, м. Могилів - Подільський, вул. Полтавська тел. (04337) 6-60-30 | 68 | 16 | 4 | Забезпечення безперебійного енергопостачання до об’єктів  | Ч+0,10 |
|  2. | МКП «Теплоенергетик» | Служба інженерного та комунально-технічного забезпечення  | МКП«Теплоенер-гетик»24000, м. Могилів-Подільський, пр. Незалежності, 257 тел.(04337) 6-60-13 | 3 | 1 | 4 | Ремонт та відновлення тепломереж  | Ч+1 |
|  3.  | Могилів-Подільська дільниця Жмеринського міжрайонного управління газового господарства ПАТ «Вінницягаз» |  | м. Могилів-ПодільськийМогилів-Подільська дільниця Жмеринського міжрайонного управління газового господарства ПАТ «Вінницягаз»24000, м. Могилів-Подільський, тел. (104), (04337) 6-60-13 | 22 | 4 | 4 | Забезпечення безперебійного газопостачання до об’єктів, ремонт та відновлення газових мереж  |  Ч+0,10 |
|  4. | Фінансово-економічне управління міської ради,районне споживче товариство | Спеціалізована служба матеріального забезпечення |  Фінансово-економічне управління міської ради,районне споживче товариство | 67 |  |  | Фінансування та матеріальне забезпечення заходів в ході розгортання мобільних пунктів обігріву, забезпечення харчування  | Ч+24 |
|  5. | Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області ДПРЧ-12 ДПРЗ-2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Оперативно - рятувальна спеціалізована служба | Могилів-Подільськерайонне управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області ДПРЧ-12 ДПРЗ-2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області24000, м. Могилів-Подільський,пр.Незалежності,11тел. (101), (04337) 6-62-43 | 50 | 25 | 5 | Рятування на території району гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт, розгортання мобільних пунктів обігріву(5 одиниць) | Ч+0,10 |

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК